РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

КОТОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 14 ноября 2017 года  №39/83-2

- Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Котовский сельсовет» Касторенского района Курской области  на 2017-2026годы»

В целях качественного и надежного обеспечения  коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Котовский сельсовет» Касторенского района, во исполнения Приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011 г №204 «О разработке программ комплексного развития систем коомунальной инфраструктуры муниципальных образований», Градостроительного кодекса Российской Федерации  , на основании Устава МО «Котовский сельсовет» Собрание депутатов Котовского сельсовета РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Котовский сельсовет» Касторенского района Курской области на 2017-2026 годы»

2.  Начальнику отдела  (главному бухгалтеру) администрации  Сорокиной Е.Д. изыскать денежные средства для выполнения  Программы.

3.  Решение Собрания депутатов  № 11 от 28.03.2013 года считать утратившим  силу.

4. Обнародовать данное решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования «Котовский сельсовет» Касторенского района Курской области в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов

Котовского сельсовета                                                    Ю.М.Говоров

Глава

Котовского  сельсовета                                      Л.А. Ракова

# Утверждена

Решением  Собрания депутатов

Котовского сельсовета

№39/83-2 от 14.11.2017  года

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Котовский сельсовет»

Касторенского района Курской области на 2017-2026 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Котовский сельсовет» Касторенского района Курской области на 2017-2026 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Котовский сельсовет” Касторенского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования “Котовский сельсовет” Касторенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования “Котовский сельсовет” Касторенского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Котовский сельсовет” Касторенского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Котовский сельсовет” Касторенского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “Котовский сельсовет” Касторенского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017- 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 95720 тыс. рублей, в т.ч.: 2017 год – 6720 тыс. рублей; 2018 год – 26650 тыс. рублей; 2019 год – 15130 тыс. рублей; 2020 год – 15020 тыс. рублей; 2021 год – 6950 тыс. рублей; 2022 год – 650 тыс. рублей; 2023 год – 5950 тыс. рублей; 2024 год – 560 тыс. рублей; 2025 год – 560 тыс. рублей; 2026 год – 160 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование “Котовский сельсовет” расположено в центральной части Касторенского района Курской области.

Муниципальное образование “Котовский сельсовет” включает в себя 6 населенных пунктов. Центром муниципального образования “Котовский сельсовет” является село Котовка.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 года составила 1021 человека.

Уровень развития экономики муниципального образования “Котовский сельсовет” относительно невысокий. Муниципальное образование “Котовский сельсовет” является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Касторенском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования “Котовский сельсовет” составляют в основном индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2017 года составляет 22200  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2017 году на 1-го человека составляла 20,4 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 90%, сетевым газоснабжением – 36,8%.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Котовского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Показатели  жилищного фонда по МО «Котовский сельсовет» Касторенского района на 01. 01. 2017 года

Табл.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общая площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Сетевой газ | Электроэнергия | вода | газ | электроэнергия | Удельное на 1-го человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Газ (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Газ (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Котовка | 202 | 432 | 8230 | 202 | 127 | 202 | - | 127 | 202 | 24 | 730 | 600 | 10,4 | 198,2 | 259,2 |
| 2 | с. Погожево | 74 | 162 | 3020 | 74 | - | 74 | - | - | 74 | 24 | - | 600 | 3,9 | - | 97,2 |
| 3 | д. Благодать | 98 | 186 | 3990 | 98 | 73 | 98 | - | 73 | 98 | 24 | 730 | 600 | 4,5 | 101,2 | 111,6 |
| 4 | д. Гудовка | 8 | 13 | 330 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 600 | - | - | 7,8 |
| 5 | д. Лозовка | 78 | 162 | 3200 | 78 | - | 78 | - | - | 78 | 24 | - | 600 | 3,9 | - | 97,2 |
| 6 | п. Белогорье | 84 | 135 | 3430 | 84 | - | 84 | - | - | 84 | 24 | - | 600 | 3,2 | - | 81,0 |
|  | ###### Итого по МО | 544 | 1090 | 22200 | 536 | 200 | 544 | - | 200 | 545 | - | - | - | 25,9 | 299,4 | 326,4 |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы,

находящиеся в собственности МО «Котовский  сельсовет»  за 2016 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация МО с. Котовка | 8 | - | 233 | - | 233 | 233 | - | 233 | - | 1 | 1 | 10 | 6000 | 7000 |
| 2 | Библиотека с. Котовка | 1 | 15 | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 | - | 1 | 1 | 3 | 1500 | 1800 |
| 3 | СДК с. Котовка | 3 | 150 | 370 | - | 370 | 370 | - | 370 | - | 1 | 1 | 5 | 3200 | 11100 |
| 4 | Библиотека с. Погожево | 2 | 15 | 60 | - | 60 | 60 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1500 | - |
| 5 | СДК с. Погожево | 3 | 150 | 370 | - | 370 | 370 | - | - | - | 1 | - | 5 | 3200 | - |
|  | Итого | 16 | х | 1093 | - | 1093 | 1093 | - | 663 | - | 5 | 3 | 28 | 15400 | 19900 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих на территории МО «Котовский сельсовет» за 2016 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Магазин с. Котовка | 1 | - | 23 | - | 23 | 23 | - | 23 | - | 1 | 1 | 10 | 1500 | 700 |
| 2 | Магазин с. Погожево | 1 | - | 23 | - | 23 | 23 | - | - | - | 1 | - | 10 | 1500 | - |
| 5 | Отделение связи с. Котовка | 1 | - | 22 | - | 22 | 22 | - | 22 | - | 1 | 1 | 10 | 1000 | 700 |
|  | Итого | 3 | - | 68 | - | 68 | 68 | - | 45 | - | 3 | 2 | 30 | 4000 | 1400 |

Показатели  функционирующих на территории МО «Котовский сельсовет» организаций

(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ФАП п. Белогорье | 1 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  | 1 | - | 10 | 1500 | - |
| 2 | ФАП с. Погожево | 1 | - | 50 | - | 50 | 50 | - |  | - | 1 | - | 10 | 1500 | - |
| 3 | ФАП с. Котовка | 1 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 1 | 1 | 10 | 3000 | 3000 |
| 4 | Средняя образовательная школа с. Котовка | 35 | 45 | 2600 | - | 2600 | 2600 | - | 2600 | - | 1 | 1 | 1000 | 12000 | 78000 |
|  | Итого | 38 | 45 | 2800 | - | 2800 | 2800 | - | 2700 | - | 4 | 2 | 1030 | 18000 | 81000 |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Котовский сельсовет» Касторенского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курсэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 37,14 км, ЛЭП-0,4 кВ – 34,05 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 33 единиц, общей мощностью 3740 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 800 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 400  кВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2016 год   - 0,35 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0,40 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2021 – 2022 годы   - 0.50 кВт/чел;

2023 – 2024 годы   - 0,55 кВт/чел.

2025 – 2026 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Котовского сельсовета в 2026 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2016 годом не получит существенного изменения и составит ~ 900 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4. Газоснабжение

В МО «Котовский сельсовет» из 6-и населенных пунктов к сетям газоснабжения на текущий момент подключены 2 населенных пункта (с. Котовка и д. Благодать). Система газоснабжения представляет собой 2,0 км межпоселковых сетей газопровода и 10,0 км распределительных сетей газопровода

Строительство сетей газоснабжения на территории Котовского сельсовета осуществлялось в 2011-2012 годах.

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 37%

2.5 Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется во всех  населенных пунктах за исключением деревни Гудовка.     По состоянию на 01.01.2017 года она включает в себя   8 водозаборных скважин, 7 водонапорных башен и 24,6 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 95% обеспечивает потребности населения и производственной сферы в воде.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Котовский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 100%.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  «Котовский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

### Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения

по МО «Котовский сельсовет»  Касторенского района на 01.01.2017г

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы |  |  | Распределительные газопроводы |  |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Всего | В том числе население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8.1 | С. Котовка | 1 | 2011 | - | 6,35 | 2011 | - | 127 |  |  |  |
| 8.3 | Д. Благодать | 1 | 2012 | - | 3,65 | 2012 | - | 73 |  |  |  |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО  «Котовский сельсовет» Касторенского района на 01.01.2017г.

### Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Получают воду от центр. водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с. Котовка | 2 | 1976 | 100 | 2 | 1970-76 | 100 | 6,0 | 1977-82 | 100 | 31 | 1977-82 | 100 | 18 | 100 | 325 | 100 |
| 2 | с. Погожево | 2 | 1976-78 | 100 | 2 | 1974-70 | 100 | 6,7 | 1967-85 | 100 | 25 | 1967-85 | 100 | 5 | 100 | 145 | 100 |
| 3 | д. Благодать | 1 | 1978 | 100 | 1 | 1970 | 100 | 2,6 | 1982 | 100 | 10 | 1982 | 100 | 15 | 100 | 129 | 100 |
| 4 | д. Гудовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 100 | - | 0,0 |
| 5 | д. Лозовка | 2 | 1978 | 100 | 1 | 1974 | 100 | 6,5 | 1970-93 | 100 | 14 | 1970-93 | 100 | - | 100 | 162 | 100 |
| 6 | п. Белогорье | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1965 | 100 | 2,8 | 1965 | 100 | 15 | 1965 | 100 | 1 | 100 | 124 | 100 |
|  |  | 8 | 1974-78 | 100 | 7 | 1974 -78 | 100 | 24,6 | 1967-93 | 100 | 95 | 1967-93 | 100 | 44 | 100 | 1044 | 98,8 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Котовский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2017 г.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 1,15 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,15 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +1,0 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 45,2 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 13,8 |
|  |  | % | 40 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 27,1 |
|  | - население | т. куб.м | 25,9 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 1,06 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 0,14 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 23,3 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 23,3 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 23,3 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 3500 кв. метров жилья (таблица 9). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2026 году составит 27,8 кв. м на 1 человека (таблица 12).

Естественная убыль жилфонда за период 2017-2026 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Котовский сельсовет» в период 2017 -2026 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2017-2026 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (35 домов общей площадью 3500 кв. м) построить 3,5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3,5 км воздушных линий уличного освещения (табл. 10).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 4-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Котовский сельсовет» на 2017-2026 годах (чел.)

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | ### По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | С. Котовка | 432 | 425 | 418 | 408 | 400 | 396 | 390 | 385 | 378 | 372 | 369 |
| 2 | С. Погожево | 162 | 154 | 150 | 145 | 141 | 137 | 132 | 128 | 125 | 120 | 117 |
| 3 | Д. Благодать | 186 | 180 | 175 | 171 | 164 | 160 | 155 | 149 | 147 | 141 | 137 |
| 4 | Д. Гудовка | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Д. Лозовка | 162 | 157 | 152 | 148 | 141 | 136 | 130 | 126 | 122 | 118 | 114 |
| 6 | П. Белогорье | 135 | 131 | 127 | 124 | 120 | 117 | 112 | 109 | 105 | 100 | 97 |
|  | Итого по МО | 1090 | 1058 | 1032 | 1006 | 975 | 954 | 930 | 905 | 885 | 859 | 842 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

муниципального образования  «Котовский сельсовет» Касторенского района на 2017 – 2026 годах

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. Измер. | Всего | ### Прогноз строительства годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Котовка | Домов | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | с. Погожево | Домов | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 600 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 |
| 3 | д. Благодать | Домов | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 700 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | д. Лозовка | Домов | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | Кв. м | 600 | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| 5 | п. Белогорье | Домов | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
|  |  | Кв. м | 600 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
|  | Итого по МО | Домов | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Кв. м | 3500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения

коммунальными услугами вводимого в 2017 – 2026 годах жилья  в населенных пунктах

МО «Котовский сельсовет»

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Котовка | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | с. Погожево | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | д. Благодать | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4 | д. Лозовка | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | п. Белогорье | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Итого по МО | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Котовский сельсовет»   на 2017-2026 годы

Таблица  11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2016 | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  | 2025-2026 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | с. Котовка | 8230 | 165 | 200 | 8265 | 165 | 200 | 8300 | 166 | 200 | 8334 | 167 | 200 | 8367 | 167 | 200 | 8400 |
| 2 | с. Погожево | 3020 | 60 | 100 | 3060 | 61 | 100 | 3098 | 62 | 100 | 3136 | 63 | 100 | 3174 | 63 | 200 | 3310 |
| 3 | д. Благодать | 3990 | 80 | 100 | 4010 | 80 | 100 | 4030 | 81 | 100 | 4049 | 81 | 200 | 4168 | 83 | 200 | 4285 |
| 4 | д. Гудовка | 330 | - | - | 330 | - | - | 330 | - | - | 330 | - | - | 330 | 32 | - | 298 |
| 5 | д. Лозовка | 3200 | 64 | 100 | 3236 | 65 | 100 | 3271 | 65 | 200 | 3406 | 68 | 100 | 3438 | 69 | 100 | 3469 |
| 6 | п. Белогорье | 3430 | 69 | 100 | 3461 | 69 | 100 | 3492 | 70 | 100 | 3522 | 70 | 200 | 3652 | 73 | 100 | 3679 |
|  | Итого по МО | 22200 | 438 | 600 | 22362 | 440 | 600 | 22521 | 444 | 700 | 22777 | 449 | 800 | 23129 | 487 | 800 | 23441 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Котовский сельсовет»  на 2017-2026 годы

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  | 2025-2026 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | С. Котовка | 8265 | 418 | 19,8 | 8300 | 400 | 20,8 | 8334 | 390 | 21,4 | 8367 | 378 | 22,1 | 8400 | 369 | 22,8 |
| 2 | С. Погожево | 3060 | 150 | 20,4 | 3098 | 141 | 22,0 | 3136 | 132 | 23,8 | 3174 | 125 | 25,4 | 3310 | 117 | 28,3 |
| 3 | Д. Благодать | 4010 | 175 | 22,9 | 4030 | 164 | 24,6 | 4049 | 155 | 26,1 | 4168 | 147 | 28,4 | 4285 | 137 | 31,3 |
| 4 | Д. Гудовка | 330 | 10 | 33,0 | 330 | 9 | 36,7 | 330 | 8 | 41,3 | 330 | 8 | 41,3 | 298 | 8 | 37,3 |
| 5 | Д. Лозовка | 3236 | 152 | 21,3 | 3271 | 141 | 23,2 | 3406 | 130 | 26,2 | 3438 | 122 | 28,2 | 3469 | 114 | 30,4 |
| 6 | П. Белогорье | 3461 | 127 | 27,3 | 3492 | 120 | 29,1 | 3522 | 112 | 31,4 | 3652 | 105 | 34,8 | 3679 | 97 | 37,9 |
|  | Итого по МО | 22362 | 1032 | 21,7 | 22521 | 975 | 23,1 | 22777 | 930 | 24,5 | 23129 | 885 | 26,1 | 23441 | 842 | 27,8 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Котовский сельсовет» в 2017-2026 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  | 2025-2026 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | С. Котовка | 418 | 0,4 | 167,2 | 400 | 0,45 | 180 | 390 | 0,5 | 195 | 378 | 0,55 | 207,9 | 369 | 0,6 | 221,4 |
| 2 | С. Погожево | 150 | 0,4 | 60 | 141 | 0,45 | 63,45 | 132 | 0,5 | 66 | 125 | 0,55 | 68,75 | 117 | 0,6 | 70,2 |
| 3 | Д. Благодать | 175 | 0,4 | 70 | 164 | 0,45 | 73,8 | 155 | 0,5 | 77,5 | 147 | 0,55 | 80,85 | 137 | 0,6 | 82,2 |
| 4 | Д. Гудовка | 10 | 0,4 | 4 | 9 | 0,45 | 4,05 | 8 | 0,5 | 4 | 8 | 0,55 | 4,4 | 8 | 0,6 | 4,8 |
| 5 | Д. Лозовка | 152 | 0,4 | 60,8 | 141 | 0,45 | 63,45 | 130 | 0,5 | 65 | 122 | 0,55 | 67,1 | 114 | 0,6 | 68,4 |
| 6 | П. Белогорье | 127 | 0,4 | 50,8 | 120 | 0,45 | 54 | 112 | 0,5 | 56 | 105 | 0,55 | 57,75 | 97 | 0,6 | 58,2 |
|  | Всего по МО | 1032 | 0,4 | 412,8 | 975 | 0,45 | 438,75 | 930 | 0,5 | 465 | 885 | 0,55 | 486,75 | 842 | 0,6 | 505,2 |

## 3.4. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Котовский сельсовет» на период 2017-2026 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2017-2026 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В 5-и населенных пунктах муниципального образования (села Котовка и Погожево, деревни Благодать и Лозовка, поселок Белогорье)  в период 2017-2016 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению существующий индивидуальный жилищный фонд.

Кроме того, в вышеперечисленных населенных пунктах планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

Для осуществления данной задачи в период 2017-2026 годов планируется построить 15,8 км межпоселковых и 31,3 км распределительных газопроводов (табл.15).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (35 домов общей площадью 3500 кв. м) построить 3,5 км газопровода (табл. 10).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Котовский сельсовет» Касторенского района в 2017-2026 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | ###### Всего | ### В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с. Котовка | Жилые дома | ед./кв.м | 60/3000 | 15/750 | 15/750 | 15/750 | 15/750 | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | 1/366 | 1/366 | - | - | - | - |
| 2 | с. Погожево | Жилые дома | ед./кв.м | 70/2525 | - | - | 65/2275 | 5/250 |  |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Благодать | Жилые дома | ед./кв.м | 20/1000 | 5/250 | 5/250 | 5/250 | 5/250 | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Лозовка | Жилые дома | ед./кв.м | 73/2705 | - | - | - | 63/2205 | 10/500 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 5 | п. Белогорье | Жилые дома | ед./кв.м | 80/3025 | - | 65/2275 | 5/250 | 5/250 | 5/250 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Жилые дома | ед./кв.м | 303/12255 | 20/1000 | 85/3275 | 90/3525 | 93/3705 | 15/750 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | 1/366 | 1/366 | - | - | - | - |

### Прогноз строительства газовых сетей для газоснабжения существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Котовский сельсовет» Касторенского района в 2017-2026 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | ###### Всего | ### В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Котовка | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| 2 | с. Погожево | Межпоселковые газопроводы | км | 6.5 | - | 6,5 | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 7,0 | - | 6,5 | 0,5 | - | - |
| 3 | д. Благодать | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 4 | д. Лозовка | Межпоселковые газопроводы | км | 6.5 | - | - | 6.5 | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 7,3 | - | - | - | 6,3 | 1,0 |
| 5 | п. Белогорье | Межпоселковые газопроводы | км | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 8,0 | - | 6,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого по МО | Межпоселковые газопроводы | км | 15,8 | 2,8 | 6.5 | 6.5 | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 31,3 | 2,0 | 15,0 | 3,0 | 8,8 | 2,5 |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Котовский сельсовет» на 2017-2026 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  | 2025-2026 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | с. Котовка | 418 | 740 | 309,3 | 400 | 750 | 300,0 | 390 | 760 | 296,4 | 378 | 770 | 291,1 | 372 | 780 | 290,2 |
| 2 | с. Погожево | 150 | 740 | 111,0 | 141 | 750 | 105,8 | 132 | 760 | 100,3 | 125 | 770 | 96,3 | 120 | 780 | 93,6 |
| 3 | д. Благодать | 175 | 740 | 129,5 | 164 | 750 | 123,0 | 155 | 760 | 117,8 | 147 | 770 | 113,2 | 141 | 780 | 110,0 |
| 4 | д. Лозовка | 152 | 740 | 112,5 | 141 | 750 | 105,8 | 130 | 760 | 98,8 | 122 | 770 | 93,9 | 118 | 780 | 92,0 |
| 5 | п. Белогорье | 127 | 740 | 94,0 | 120 | 750 | 90,0 | 112 | 760 | 85,1 | 105 | 770 | 80,9 | 100 | 780 | 78,0 |
|  | Всего по МО | 1022 | 740 | 756,3 | 966 | 750 | 724,5 | 922 | 760 | 700,7 | 877 | 770 | 675,3 | 851 | 780 | 663,8 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Котовский сельсовет» на период 2017-2026 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (35 домов общей площадью 3500 кв. м) построить 3,5 км водопровода (табл. 10).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 8-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 7-и водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 24,6 км водопроводных сетей (табл.19).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Котовский сельсовет»  на 2017-2026 годы

Таблица 17

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Котовка | 2 | 1976 | 100 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Погожево | 2 | 1976 -78 | 100 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | д. Благодать | 1 | 1978 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | д. Лозовка | 2 | 1978 | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 5 | п. Белогорье | 1 | 1972 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 8 | 1974 -78 | 100 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Котовка | 2 | 1976 | 100 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Погожево | 2 | 1976 -78 | 100 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | д. Благодать | 1 | 1978 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | д. Лозовка | 1 | 1978 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5 | п. Белогорье | 1 | 1972 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 7 | 1974 -78 | 100 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Котовка | 6,0 | 1977-82 | 100 | 6,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Погожево | 6,7 | 1967-85 | 100 | 6,7 | - | - | - | 3,0 | - | 3,7 | - | - | - | - |
| 3 | д. Благодать | 2,6 | 1982 | 100 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | - | - | - |
| 4 | д. Лозовка | 6,5 | 1970-93 | 100 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,5 | - |
| 5 | п. Белогорье | 2,8 | 1965 | 100 | 2,8 | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 24,6 | 1967-93 | 100 | 24,6 | - | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | - |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Котовский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 28

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  | 2025-2026 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с. Котовка | 418 | 24 | 10032 | 400 | 44 | 17600 | 390 | 44 | 17160 | 378 | 44 | 16632 | 372 | 44 | 16368 |
| 2 | с. Погожево | 150 | 24 | 3600 | 141 | 44 | 6204 | 132 | 44 | 5808 | 125 | 44 | 5500 | 120 | 44 | 5280 |
| 3 | д. Благодать | 175 | 24 | 4200 | 164 | 44 | 7216 | 155 | 44 | 6820 | 147 | 44 | 6468 | 141 | 44 | 6204 |
| 4 | д. Лозовка | 152 | 24 | 3648 | 141 | 44 | 6204 | 130 | 44 | 5720 | 122 | 44 | 5368 | 118 | 44 | 5192 |
| 5 | п. Белогорье | 127 | 24 | 3048 | 120 | 44 | 5280 | 112 | 44 | 4928 | 105 | 44 | 4620 | 100 | 44 | 4400 |
|  | Всего по МО | 1022 | 24 | 24528 | 966 | 44 | 42504 | 922 | 44 | 40568 | 877 | 44 | 38588 | 851 | 44 | 37444 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Котовский сельсовет» на период 2017-2026 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Котовский сельсовет» на 2017-2026 годы

Таблица 19

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 1058 | 2,1 | 2221,8 | 555,5 | 2777,3 |
| 2 | 2014 | 1032 | 2,1 | 2167,2 | 541,8 | 2709,0 |
| 3 | 2015 | 1006 | 2,2 | 2213,2 | 553,3 | 2766,5 |
| 4 | 2016 | 975 | 2,2 | 2145,0 | 536,3 | 2681,3 |
| 5 | 2017 | 954 | 2,3 | 2194,2 | 548,6 | 2742,8 |
| 6 | 2018 | 930 | 2,3 | 2139,0 | 534,8 | 2673,8 |
| 7 | 2019 | 905 | 2,4 | 2172,0 | 543,0 | 2715,0 |
| 8 | 2020 | 885 | 2,4 | 2124,0 | 531,0 | 2655,0 |
| 9 | 2021 | 859 | 2,5 | 2147,5 | 536,9 | 2684,4 |
| 10 | 2022 | 842 | 2,5 | 2105,0 | 526,3 | 2631,3 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Котовский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 20

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 200 | 2,2 | 440 | 110 | 550 |
| 2 | 2014 | 210 | 2,4 | 504 | 126 | 630 |
| 3 | 2015 | 220 | 2,6 | 572 | 143 | 715 |
| 4 | 2016 | 230 | 2,8 | 644 | 161 | 805 |
| 5 | 2017 | 240 | 3,0 | 720 | 180 | 900 |
| 6 | 2018 | 250 | 3,2 | 800 | 200 | 1000 |
| 7 | 2019 | 260 | 3,4 | 884 | 221 | 1105 |
| 8 | 2020 | 270 | 3,6 | 972 | 243 | 1215 |
| 9 | 2021 | 280 | 3,8 | 1064 | 266 | 1330 |
| 10 | 2022 | 290 | 4,0 | 1160 | 290 | 1450 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Котовский сельсовет»

Таблица 21

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 7 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 22

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода |  | 5,1 | 21,8 | 9,8 | 9,1 | 2,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 64,0 | 70,0 | 80,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
|  | -водоснабжения |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 22281 | 22362 | 22442 | 22521 | 22649 | 22777 | 22903 | 23129 | 23285 | 23441 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 14260 | 15653 | 17954 | 21395 | 21743 | 22094 | 22445 | 22666 | 22819 | 22972 |
|  | -водоснабжения |  | 20053 | 20349 | 20647 | 20945 | 21290 | 21638 | 21987 | 22435 | 22819 | 22972 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | -водоснабжения |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 12 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн.руб. | 0,3 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 4 | 4,4 | 4,4 | 0,4 |
| 13 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - вододоснабжения | % | 95 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 14 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Котовский сельсовет» в рамках Программы газификации Касторенского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 13,9 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 23

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Котовский сельсовет» 2013 – 2022 годы ( в ценах 2012 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Котовка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 1,0 км Уличн. освещение-1,0 км | 1,0 0,5 Итого-1,5 | 2017-2026 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Погожево | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,6 км Уличн. освещение-0,6 км | 0,6 0,3 Итого-0,9 | 2017-2026 | Обеспечение электроэнергией 6 домов (600 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Благодать | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,7 км Уличн. освещение-0,7 км | 0,7 0,35 Итого-1,05 | 2018-2026 | Обеспечение электроэнергией 7 домов (700 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Лозовка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,6 км Уличн. освещение-0,6 км | 0,6 0,3 Итого-0,9 | 2017-2025 | Обеспечение электроэнергией 6 домов (600 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство индивидуальных жилых домов в п. Белогороье | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,6 км Уличн. освещение-0,6 км | 0,6 0,3 Итого-0,9 | 2018-2026 | Обеспечение электроэнергией 6 домов (600 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-4 км | 2,0 | 2017-2026 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2013-2022 | 2013-2022 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 7,25 |  |  |  |  |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газоснабжение с. Котовка | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 6,0 км | 6,0 | 2017-2020 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2016 | 2022 | Средства бюджета |
| 2 | Газоснабжение с. Погожево | Обеспечение сетевым газом населения | Межпоселковый газопровод – 6,5 км Распределительный газопровод – 7,0 км | 6,5 7,0 Итого-13,5 | 2017-2018 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2015 | 2022 | Средства бюджета |
| 3 | Газоснабжение д. Благодать | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 2,0 км | 2,0 | 2017-2020 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2016 | 2022 | Средства бюджета |
| 4 | Газоснабжение д. Лозовка | Обеспечение сетевым газом населения | Межпоселковый газопровод – 6,5 км Распределительный газопровод – 7,3 км | 6,5 7,3 Итого-13,8 | 2018-2021 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2015 | 2022 | Средства бюджета |
| 5 | Газоснабжение п. Белогорье | Обеспечение сетевым газом населения | Межпоселковый газопровод – 2,8 км Распределительный газопровод – 8,0 км | 2,8 8,0 Итого-10,8 | 2017-2021 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства бюджета |
| 6 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Котовка | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 1,0 км | 1,0 | 2017-2026 | Обеспечение газом 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Погожево | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,6 км | 0,6 | 2017-2026 | Обеспечение газом 6 домов (600 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Благодать | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,7 км | 0,7 | 2018-2026 | Обеспечение газом 7 домов (700 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 9 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Лозовка | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,6 км | 0,6 | 2017-2025 | Обеспечение газом 6 домов (600 кв. м жилья) | 2021 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 10 | Строительство индивидуальных жилых домов в п. Белогорье | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,6 км | 0,6 | 2018-2026 | Обеспечение газом 6 домов (600 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 49,6 |  |  |  |  |  |

3 .Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Котовка | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 1,0 км | 1,0 | 2013-2022 | Обеспечение газом 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Погожево | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,6 км | 0,6 | 2013-2022 | Обеспечение газом 6 домов (600 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Благодать | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,7 км | 0,7 | 2014-2022 | Обеспечение газом 7 домов (700 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Лозовка | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,6 км | 0,6 | 2013-2021 | Обеспечение газом 6 домов (600 кв. м жилья) | 2021 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство индивидуальных жилых домов в п. Белогорье | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,6 км | 0,6 | 2014-2022 | Обеспечение газом 6 домов (600 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 8 ед. Водонапорные башни – 7 ед. Водопроводные сети – 24,6 км | 4,0 3,5 24,6 Итого -32,1 | 2014-2021 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | 2022 | 2022 | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 35,6 |  |  |  |  |  |

4. Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2013 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -25 ед. | 0,25 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 20 ед. | 0,8 | 2015-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2015 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2013 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2013 | 2013 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,27 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 95720 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 24 и 25.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Котовский сельсовет» на 2017-2026 годы (т.р.)

Таблица 24

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 7,25 | - | 5,25 | 2,0 | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 49,6 | 46,1 | 3,5 | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 35,6 | - | 3,5 | 32,1 | - |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,27 | 0,2 | - | 3,07 | - |
|  | Всего по Программе | 95,72 | 46,3 | 12,25 | 37,17 | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Котовский сельсовет» на 2017- 2026 годы (т.р.)

Таблица 25

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 7,25 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 49,6 | 5,1 | 21,8 | 9,8 | 9,1 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 35,6 | 0,3 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 4 | 4,4 | 4,4 | 0,4 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,27 | 0,67 | 0,1 | 0,38 | 0,97 | 0,2 | 0,2 | 0,75 | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 95,72 | 6,72 | 26,65 | 15,13 | 15,02 | 6,95 | 6,5 | 5,95 | 5,6 | 5,6 | 1,6 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Котовский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Котовский сельсовет» Касторенского района Курской области на 2017 – 2026 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Котовка | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Погожево | млн.р | 0,9 | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 |  |
| 3 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Благодать | млн.р | 1,05 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 3.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Лозовка | млн.р | 0,9 | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | - | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - |  |
| 4.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | - |  |
| 5 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в п. Белогорье | млн.р | 0,9 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 |  |
| 5.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,6 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |  |
| 5.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,6 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 6 | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Итого |  | 7,25 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Газоснабжение с. Котовка | млн.р | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 1.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ###### Газоснабжение с. Погожево | млн.р | 13,5 | - | 13,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 6,5 | - | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 6,5 | - | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 7,0 | - | 6,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 7,0 | - | 6,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ###### Газоснабжение д. Благодать | млн.р | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ###### Газоснабжение д. Лозовка | млн.р | 13,8 | - | - | 6,5 | 6,3 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 6,5 | - | - | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 6,5 | - | - | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 7,3 | - | - | - | 6,3 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 7,3 | - | - | - | 6,3 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ###### Газоснабжение п. Белогорье | млн.р | 10,8 | 2,8 | 6,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 5.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 8,0 | - | 6,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | - | 6,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Администрация МО Застройщик |
| 6.1 | Жилые дома в с. Котовка | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6.2 | Жилые дома в с. Погожево | км | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | Администрация МО Застройщик |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |  |
| 6.3 | Жилые дома в д. Благодать | км | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 6.4 | Жилые дома в д. Лозовка | км | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - |  |
| 6.5 | Жилые дома в п. Белогорье | км | 0,6 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  | Итого |  | 49,6 | 5,1 | 21,8 | 9,8 | 9,1 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Администрация МО Застройщик |
| 1.1 | Жилые дома в с. Котовка | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | Жилые дома в с. Погожево | км | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.3 | Жилые дома в д. Благодать | км | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.4 | Жилые дома в д. Лозовка | км | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - |  |
| 1.5 | Жилые дома в п. Белогорье | км | 0,6 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |  |
| 2. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 32,1 | - | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | - | Администрация МО |
| 2.1 | Артезианские скважины | ед. | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 4 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.2 | Водонапорные башни | ед. | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |  |
| 2.3 | Сети водопровода | км | 24,6 | - | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | - |  |
|  |  | млн.р | 24,6 | - | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | - |  |
|  | Итого |  | 35,6 | 0,3 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 4 | 4,4 | 4,4 | 0,4 |  |

4. Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 25 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 20 | - | - | 7 | 3 | 5 | 5 |  | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,8 | - | - | 0,28 | 0,12 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,5 | - | - | 0,8 | - | - | 0,7 | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 3,27 | 0,67 | 0,1 | 0,38 | 0,97 | 0,2 | 0,2 | 0,75 | - | - | - |  |